招 标 文 件

广州南沙明珠农业发展有限公司现通过公开招标的方式确定**新中、前哨、新华电排站安装自动化设备项目**的安装服务单位，相关情况及要求如下：

**一、项目情况**

1. 项目名称：新中、前哨、新华电排站安装自动化设备项目
2. 工作要求：负责 新中、前哨、新华电排站安装自动化设备项目 采购及安装工作，根据我司的要求及相关技术规范进行安装。主要采购安装设备：水泵控制主机、防雷装置、水位监测设备、软件平台、显示屏等（详见附件）；
3. 工期要求：20日历天；
4. 质保期要求：完工验收合格后1年；
5. 资金来源：自筹资金；
6. 项目采购最高限价：人民币193438.77元（大写：壹拾玖万叁仟肆佰叁拾捌元柒角柒分）。
7. 承包方式：总价包干，由承包人包施工、包质量、包材料、包工期、包安全、包保修、包材料市场价格上涨等风险进行承包。除合同另有明确约定外，不得以任何理由调整单价，招标人提供的采购清单承包人不得修改。

**二、合同款支付方式：**

1. 验收合格后，乙方提供请款资料及增值税专用发票，甲方20天内向乙方支付97%合同款；
2. 保修期满后，设备正常工作、经甲方验收合格，乙方提供请款资料及增值税专用发票，甲方20天内支付至合同款100%；
3. 乙方每次请款需根据甲方要求提供相应的请款资料及等值的增值税专用发票。

**三、投标资料及资质要求：**

1. 资质要求
2. 投标人必须具有独立承担民事责任的能力;
3. 投标人无不良行为记录；
4. 投标人具有电气设备安装、智能设备安装等相关业绩；
5. 本项目不接受联合体投标；
6. 本项目不接受具有关联关系的企业同时投标。
7. 投标报名时应提交的资料如下：
8. 企业法人营业执照(副本)复印件；
9. 投标人具有电气设备安装、智能设备安装等相关业绩复印件；
10. 经办人若是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；经办人若是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；
11. 投标人无不良行为记录（企业资信情况可在国家企业信用信息公示系统查询后截图打印，网址：http://gd.gsxt.gov.cn）；
12. 报价单（附清单报价）；
13. 投标人廉洁承诺书。

注：上述资料一式三份，均需每页加盖投标人公章以密封形式送达，封口处贴密封条并加盖单位公章。

**五、投标资料送达时间及要求：**

投标单位应当在2022年7月5日起至2022年7月11日期间(9:00-11:30和14:00-16:30时)，通过快递或现场送达方式递交投标资料，不接收到付方式的快件。

地址：广州市南沙区珠江街永安二街143号广州南沙明珠农业发展有限公司。

联系人：麦先生；联系电话：020-82647854。

**六、开标时间及中标原则：**

1. 开标时间：2022年7月12日下午2:05。
2. 开标地点：广州南沙明珠农业发展有限公司三楼会议室。
3. 中标原则：报价（含税）最低价者中标，报价高于最高限价为无效报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4. 投标单位可不出席开标会议。

**七、其它：**

有效报名的投标单位不足3名时为招标失败，招标人分析招标失败原因，修正招标方案后，招标人依法重新组织招标。

附件：1.采购清单

2.报价单模板

3.投标人廉洁承诺书

4.法定代表人证明书与法定代表人授权委托书

5.合同模板

广州南沙明珠农业发展有限公司

2022年7月5日

附件1：

采购清单

（另册）

附件2：

**报 价 单**

1. 我公司已仔细研究了 新中、前哨、新华电排站安装自动化设备项目 招标邀请函的全部内容及报价说明，愿意按上述招标文件规定的条件和要求承包规定的全部工作，并承担相关的责任。
2. 我公司提交的投标文件在投标截止时间后的60日历天内有效，在此期间被您单位接受的上述文件对我公司一直具有约束力。我公司保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。
3. 我公司愿意以人民币：￥ 元（含税）（大写： ），承接新中、前哨、新华电排站安装自动化设备项目。
4. 如我方中标：
5. 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与您方签订合同；
6. 我方承诺在招标文件要求的期限内完成所有新中、前哨、新华电排站安装自动化设备项目招标邀请函要求的工作。

**投标人： （盖章）**

**法定代表人或委托代表： （签字）**

**日期：2022年 月 日**

附件2-1：

报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税综合单价 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 水泵控制主机 | 1.支持wifi或网线接入联网；根据手机或电脑端设置控制电机，手动、自动两种控制模式， | 台 | 3 |  |  | 整个控制系统的传输中枢，在与平台软件未正常连接时，保证本地的水泵控制不受影响，同时提供本地系统的联动控制，对本地系统数据做采集、处理、判断和上传 |
| 2 | 防雷装置 | 1.防雷装置 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 水位监测设备 | 1.采用模拟量输出，将水位数据经控制主机实时传输到客户端 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 智能用电保护装置 | 1.过载缺相保护，电压、电流、电能数据收集 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 后台管理平台（服务器） | 1.服务器 | 套 | 4 |  |  | 后台数据处理（含终身使用权） |
| 6 | 大屏展示定制服务 | 1.软件定制 | 套 | 1 |  |  | 根据甲方提供的航拍图制作操作地图，地图上标出各电排站位置且以红点或绿点标识其状态（红为开机状态，绿为停机状态），点击该点进入该电排站操作及监控界面（控制功能参考APP）。及甲方提出的其它要求。 |
| 7 | APP | 1.APP | 套 | 4 |  |  | 新华站一台主机控制两台水泵，其它站为一台主机控制一台水泵。控制要求：手动控制（低水位亦可自动停机）、水位自动控制、手动定时控制。App内可观看监控。及甲方提出的其它要求。 |
| 8 | 数据安全 | 1.防火墙应用 | 套 | 4 |  |  | 对电脑端、手机端、后台的数据进行加密与备份，确保不会被第三方入侵操作 |
| 9 | 耗材辅材 | RVV-2\*1.5 | 米 | 240 |  |  |  |
| 10 | pvc20 | 米 | 240 |  |  |  |
| 11 | 液晶显示屏 | 1.98寸液晶显示屏 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电脑主机 | CPU：I7 10700；内存：金士顿；显卡：影驰GTX1660 6G；硬盘：金士顿128GM2+1T机械硬盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 视频端口开通接入 | 电排站原有监控接入平台，使电脑与手机端可以实时观看监控，且不影响原有监控的录像功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 维保服务费 | 维保内容包括每周一三五检查跟踪设备运营情况，确保设备的正常运行，不包括设备硬件及配件损坏更换的费用 | 年 | 2 |  |  | 验收后第一年质保期满后开始算起 |
| 15 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 合计（含税） | | | | |  |  |

附件3：

投标人廉洁承诺书（B）

为充分体现公平、公正、公开的原则，防止招投标活动出现违规违纪行为，保证招投标工作廉洁有序，本单位（人）自觉接受组织和社会监督，特作出以下公开承诺：

1. 不与招标单位、招标人、招标代理机构及其他投标单位、投标人、投标代理机构私下串通协商，进行围标、串标、抬标等违规违纪行为。
2. 不向招标单位、招标人、招标代理机构、评标专家赠送财物，不以任何不正当手段谋取中标。
3. 不向招投标监管人员赠送财物，不参与、不组织可能影响客观公正监管的活动。
4. 自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》等法规制度，不违反开标、评标现场工作纪律，不干扰正常的开标、评标秩序。

如出现上述违规违纪行为，本单位（人）自愿接受相关部门和机关调查处理，并承担相应的行政和刑事责任。

招标项目名称：新中、前哨、新华电排站安装自动化设备项目

承诺单位（人）盖章或签名：

2022年 月 日

附件4：

**法定代表人证明书**

先生/女士，现任我公司 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书于 年 月 日盖章生效，有效期为 日历天，特此声明。

单位（加盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

统一社会信用代码：

|  |
| --- |
| 法定代表人  居民身份证复印件粘贴处（正、反面）  （复印件加盖公章） |

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区） 的 （投标人名称） 在下面签字或盖法人章的（法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权（被授权人姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 新中、前哨、新华电排站安装自动化设备项目 的招标和合同的执行，作为投标代表人代表本公司的名义处理一切与之有关事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，有效期为 日历天，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字或盖法人章：

职务：

|  |
| --- |
| 被授权人（授权代表）  居民身份证复印件粘贴处（正、反面）  （复印件加盖公章） |

附件5：

**新中、前哨、新华电排站安装自动化设备项目**

**采购合同书**

甲方：广州南沙明珠农业发展有限公司（采购人）

乙方： （供货人）

根据《中华人民共和国民法典》及广州南沙明珠农业发展有限公司相关要求和精神，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

**第一条：采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 水泵控制主机 |  | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 防雷装置 |  | 条 | 3 |  |  |
| 3 | 水位监测设备 |  | 条 | 3 |  |  |
| 4 | 智能用电保护装置 |  | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 后台管理平台（服务器） |  | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 大屏展示定制服务 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | APP |  | 工日 | 4 |  |  |
| 8 | 数据安全 |  | 工日 | 4 |  |  |
| 9 | 耗材辅材 |  | 工日 | 240 |  |  |
| 10 |  | 个 | 240 |  |  |
| 11 | 液晶显示屏 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 电脑主机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 视频端口开通接入 |  | 米 | 1 |  |  |
| 14 | 维保服务费 |  | 米 | 2 |  |  |
| 15 | 安装费 |  | 米 | 1 |  |  |
| 16 | 调试费 |  | 米 | 1 |  |  |
|  | 合计（含税） | | | | |  |

**第二条：合同费用及付款方式**

2.1本项目含税合同价总额为人民币：元（大写： ）。

2.2全部设备乙方应按甲方要求，到指定地点安装、调试并验收合格后，甲方在收到乙方的请款资料和等额有效的增值税专用发票后，20个工作日内向乙方支付至合同总额的97%，即 ￥ 元（大写： ）。

2.3保修期满后，且设备正常运行的情况下，甲方在收到乙方的请款资料和等额有效的增值税专用发票后，20个工作日内支付至合同总额的100%。

**第三条：合同期限**

3.1 开工日期：开工日期以甲方签发的开工报告为准；

3.2 工期总日历天数 20 天，保修期 1 年。

**第四条：物品设备要求及验货方式**

4.1 验收应在采购人和供货人双方共同参加下进行。

4.2 所有货物在验收时必须完好、无破损，配置与清单相符，货物外观清洁。数量、质量及性能符合合同文件中的要求。

4.3验收时如发现所交付的物品设备有短缺、次品、损坏或其他不符合招投标文件、合同规定的，甲方有权要求乙方更换，由此产生的有关费用由乙方承担。

4.4所有设备安装均应符合相关行业要求，验收时如发现不符合行业要求，甲方有权要求乙方进行整改，由此产生的有关费用由乙方承担。

**第五条：设备维修养护要求及费用**

5.1 本项目保修期为 1年，从验收合格当天计起，保修期内所有设备的一切维修养护费用由乙方承担；

5.2下列情况供货人不负责免费保修：

（1）采购人不按照供货人提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）甲方擅自改装设备；

（3）非因乙方人为因素或不可抗力因素造成的损坏。

**第六条：通知方式**

6.1 双方在执行本合同过程中，可以通过电话、电子邮件、微信、QQ等方式通知对方。

6.2 涉及合同修改、变更等重大事项的，应出具正式的书面文件并加盖公章。

**第七条：不可抗力**

7.1 在执行本合同时，由于不可抗力的原因如战争、水灾、火灾、台风、地震、禁运或公共卫生安全等双方不能履行合同的，受不可抗力影响的一方应立即通知合同相对方，以采取措施减少各方损失。

7.2不可抗力事件发生后，受不可抗力影响方应该采取必要的补救措施，减轻不可抗力造成的不良后果，尽力争取履行合同规定的义务。

7.3 因不可抗力事件导致合同无法再继续履行或已无履行必要的，合同解除。

**第八条：违约责任**

8.1 如由于乙方原因未按合同规定的交货时间交货及完成安装的，则乙方应从规定交货日/安装日的次日起，每逾期一日应向甲方支付合同总额百分之一的违约金，不满一天按一天计算，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货及安装义务的履行。

8.2 逾期交货或逾期安装超过30天的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按合同总金额的20%支付违约金。

8.3由于乙方原因错发到货地点、收货单位及收货人，乙方应当承担错发期间的货物毁损和灭失的风险，同时立即采取补救措施，并承担由此产生的运输及保险费用，每逾期一日按合同总额的百分之一向甲方支付违约金。

8.4 若因甲方提供的收货信息错误致使乙方错发到货地点、收货单位及收货人，甲方应当承担错发期间的货物毁损和灭失的风险，同时立即采取补救措施，并承担由此产生的运输及保险费用。

**第九条：争议解决**

在执行本合同的过程中如产生争议，原则上双方友好协商解决。如果经协商仍未能达成共识的，双方均有权向“广州市南沙区人民法院”提起诉讼。

**第十条：合同份数**

本合同一式陆份，甲方执三份，乙方执三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。

甲方（章）： 广州南沙明珠农业发展有限公司

授权代表：

乙方（章）：

授权代表：

日 期： 2022 年 月 日